名称、工作内容、数量

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一标段（雨污管网） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢房制安 | 轻钢房制安 | m2 | 按现场实际尺寸据实结算 | 108 |  |  |  |
| 2 | 隔断安装 | 全屋隔断安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 548 |  |  |  |
| 3 | PVC管材安装 | PVC管材安装 | m | 按设计图示尺寸以面积计算 | 2100 |  |  |  |
| 4 | 土方开挖 | 人工开挖 | 日工 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 372 |  |  |  |
| 5 | 浇筑砼 | 浇筑砼 | m3 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 445 |  |  |  |
| 6 | 检查井 | 雨污水检查井 | 个 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 150 |  |  |  |
| 7 | 波纹管□400安装 | 波纹管□400安装 | m | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1000 |  |  |  |
| 8 | 波纹管□500安装 | 波纹管□500安装 | m | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1000 |  |  |  |
| 9 | 波纹管□600安装线 | 波纹管□600安装 | m | 按设计图示尺寸以面积计算 | 116 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 二标段（儿童福利院、军休、光荣院） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖铺贴 | 瓷砖铺贴 | m2 | 按现场实际尺寸据实结算 | 2566.33 |  |  |  |
| 2 | 井口封堵 | - 模板封堵 - 地面卫生除杂 | 个 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 200 |  |  |  |
| 3 | 蹲便器安装 | 蹲便器安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 37 |  |  |  |
| 4 | 水电安装 | 水电安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 5228 |  |  |  |
| 5 | 卫生间防水 | 防水涂料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1928 |  |  |  |
| 6 | 卫生间找平 | 地面找平 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 359 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 三标段（中心福利院1#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖铺贴 | 瓷砖铺贴 | m2 | 按现场实际尺寸据实结算 | 4236 |  |  |  |
| 2 | 井口封堵 | 模板封堵 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 127 |  |  |  |
| 3 | 水电安装 | 水电安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 15658 |  |  |  |
| 4 | 卫生间防水 | 防水涂料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 3527 |  |  |  |
| 5 | 地面清理、除杂 | 地面清理、除杂 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 15658 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 四标段（中心福利院2#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖铺贴 | 瓷砖铺贴 | m2 | 按现场实际尺寸据实结算 | 4108.4 |  |  |  |
| 2 | 井口封堵 | 模板封堵 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 131.7 |  |  |  |
| 3 | 卫生 | 室内杂物清理 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 11730 |  |  |  |
| 4 | 水电安装 | 水电安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 12134.2 |  |  |  |
| 5 | 卫生间防水 | 防水涂料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 2922.9 |  |  |  |
| 6 | 地坪施工 | 室内地坪（含材料） | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 420 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 五标段（社会福利院） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖铺贴 | 瓷砖铺贴 | m2 | 按现场实际尺寸据实结算 | 3307.46 |  |  |  |
| 2 | 井口封堵 | 模板封堵 | 个 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 98 |  |  |  |
| 3 | 蹲便器安装 | 蹲便器安装 | 个 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 4 |  |  |  |
| 4 | 水电安装 | 水电安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 8434.4 |  |  |  |
| 5 | 卫生间防水 | 防水涂料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 2887.75 |  |  |  |
| 6 | 卫生间找平 | 地面找平及清杂 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 78 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 六标段（养老康复中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖铺贴 | 瓷砖铺贴 | m2 | 按现场实际尺寸据实结算 | 1509 |  |  |  |
| 2 | 井口封堵 | 模板封堵 | 个 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 50 |  |  |  |
| 3 | 水电安装 | 水电安装 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 6849.5 |  |  |  |
| 4 | 卫生间防水 | 防水涂料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1928 |  |  |  |
| 5 | 地面清理、除杂 | 地面清理、除杂 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 6849.5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |